Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях                                        выполненных в 2015 году.

|  | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | Эксплуатационные расходы | Постоянно, по результатам расчета |
| 2 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | Эксплуатационные расходы | Постоянно, по мере выявления |
| 3 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | Эксплуатационные расходы |  |
| 4 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | Эксплуатационные расходы | Постоянно, по графику проведения рейдов |
|  | Технические мероприятия |  |  |
| 5 | Замена проводов на перегруженных линиях | Ремонтный фонд, инвестиции | Согласно графику |
| 6 | Замена коммутационного оборудования | Ремонтный фонд, инвестиции | Согласно графику |
| 7 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | Ремонтный фонд, инвестиции | Согласно графику |
|  | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |  | Согласно графику |
| 8 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | Эксплуатационные расходы | Согласно графику |
| 9 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | Эксплуатационные расходы | Согласно графику |
| 10 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | Эксплуатационные расходы | Согласно графику |