## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | 2019 г.
ООО "Архсвет"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Архсвет" | ТП | КТП "Ильма" | 6 (6.3) | 10,00 2019.02.14 | 13,00 2019.02.14 | П | 3 | ТП 6 кВ КТП "Ильма | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Архсвет" | ТП | КЛ-6 кВ "Ильма" | 6 (6.3) | 11,15 2019.02.26 | 02,10 2019.02.27 | В | 14.916 | КЛ-6 кВ "Ильма | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |  | 02.2019-02 | 3.4.8 | 4.4,4.12 | 0
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 22 | 6 (6.3) | 15,00 2019.03.16 | 19,30 2019.03.16 | В | 4.5 | ТП 6 кВ ТП 22 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 247 |  | 01.2019-03 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП1023 | 10 (10.5) | 20,00 2019.03.18 | 22,30 2019.03.20 | В | 50.5 | ТП 10 кВ ТП 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  | 02.2019-03 | 3.4.9.1 |  | 0
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 22 | 6 (6.3) | 18,43 2019.04.08 | 11,12 2019.04.09 | В | 16.4833 | ТП 6 кВ ТП 22 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 904.7 |  | 01.2019-04 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП12 | 6 (6.3) | 16,30 2019.04.12 | 00,19 2019.04.13 | В | 7.8166 | ТП 6 кВ ТП ЖДЦ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  | 02.2019-04 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП ЖДЦ | 6 (6.3) | 16,30 2019.04.12 | 00,19 2019.04.13 | В | 7.8166 | ТП 6 кВ ТП 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |  | 03.2019-04 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ООО "Архсвет" | ПС | ПС2 | 10 (10.5) | 10,10 2019.04.16 | 18,25 2019.04.16 | В | 8.25 | ТП 10 кВ ПС 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 800 |  | 05.2019-04 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО "Архсвет" | ПС | ПС24 | 6 (6.3) | 12,15 2019.04.16 | 13,58 2019.04.16 | В | 1.716 | ТП 6 кВ ПС 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 650 |  | 04.2019-04 | 3.4.9.1 |  | 0
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП ЖДЦ | 6 (6.3) | 14,30 2019.05.05 | 18,25 2019.05.05 | В | 3.916 | ТП 6 кВ ТП 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 |  | 01.2019-05 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2 | ООО "Архсвет" | ТП | РП 26 | 10 (10.5) | 00,15 2019.05.21 | 01,05 2019.05.21 | В | 0.833 | ТП10 кВ в РП №26 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 101 |  | 02.2019-05 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 22 | 6 (6.3) | 08,35 2019.05.28 | 19,35 2019.05.28 | В | 11 | ТП 6 кВ ТП 22 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 517 |  | 03.2019-05 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО "Архсвет" | ТП | ПС66 | 10 (10.5) | 08,15 2019.05.30 | 17,00 2019.05.30 | В | 8.75 | ТП 10 кВ ПС 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 710 |  | 04.2019-05 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ООО "Архсвет" | ТП | КТП "Ильма" | 6 (6.3) | 08,30 2019.05.31 | 13,40 2019.05.31 | П | 5.166 | ТП 6 кВ КТП "Ильма | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 |  | 05.2019-05 |  |  | 1
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ПС13 | 6 (6.3) | 13,30 2019.06.03 | 22,24 2019.06.03 | В | 8.9 | ТП 6 кВ ПС 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 810 |  | 01.2019-06 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО "Архсвет" | ТП | РП26 | 10 (10.5) | 14,40 2019.06.08 | 16,50 2019.06.08 | В | 2.166 | ТП10 кВ в РП №26 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 |  | 02.2019-06 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО "Архсвет" | ТП | ПС24 фидер 24-16 | 6 (6.3) | 16,00 2019.06.22 | 04,00 2019.06.23 | В | 12 | ТП 6 кВ ПС 24 фидер 24-16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 |  | 03.2019-06 | 3.4.9.1 |  | 0
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 366 | 6 (6.3) | 08,40 2019.07.03 | 09,45 2019.07.03 | В | 1.083 | ТП 6 кВ ТП 503 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 157 |  | 01.2019-07 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 568 | 10 (10.5) | 11,47 2019.07.06 | 14,30 2019.07.06 | В | 2.716 | ТП 10 кВ ТП 568 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 245 |  | 02.2019-07 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | ООО "Архсвет" | ТП | ПС66 | 10 (10.5) | 00,00 2019.07.22 | 18,30 2019.07.22 | П | 18.5 | ТП 10 кВ ПС 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП404 | 10 (10.5) | 19,20 2019.07.31 | 23,59 2019.07.31 | В | 4.65 | ТП 10 кВ ТП 404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  | 04.2019-07 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП404 | 10 (10.5) | 00,01 2019.08.01 | 16,10 2019.08.01 | В | 16.15 | ТП 10 кВ ТП 404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 |  | 01.2019-08 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП12 | 6 (6.3) | 18,15 2019.08.28 | 19,00 2019.08.28 | В | 0.75 | ТП 6 кВ ТП 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |  | 02.2019-08 | 3.4.8 | 4.4 | 0
3 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП ЖДЦ | 6 (6.3) | 18,15 2019.08.28 | 21,45 2019.08.28 | В | 3.5 | ТП 6 кВ ТП ЖДЦ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  | 03.2019-08 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 6 | 10 (10.5) | 18,05 2019.09.21 | 23,50 2019.09.21 | В | 5.75 | ТП 10кВ ТП -6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 370 |  | 01.2019-09 | 3.4.8 | 4.4 | 0
1 | ООО "Архсвет" | ТП | КТП "Ильма" | 6 (6.3) | 15,25 2019.10.01 | 18,00 2019.10.02 | В | 26.583 | ТП 6 кВ КТП "Ильма | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1030 |  | 01.2019-01 | 3.4.8 | 4.4 | 0
2 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 6 | 10 (10.5) | 15,35 2019.10.07 | 23,48 2019.10.07 | В | 8.216 | ТП 10кВ ТП -6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 617 |  | 01.2019-02 | 3.4.4 | 4.13 | 1
3 | ООО "Архсвет" | ТП | ПС24 | 6 (6.3) | 11,48 2019.10.10 | 13,09 2019.10.10 | В | 1.35 | ТП 6 кВ ПС 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 315 |  | 01.2019-03 | 3.4.8 | 4.4 | 0
4 | ООО "Архсвет" | ТП | ПС13 | 6 (6.3) | 08,15 2019.10.13 | 23,30 2019.10.13 | В | 15.25 | ТП 6 кВ ПС 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1664 |  | 01.2019-04 | 3.4.8 | 4.4 | 0
5 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП1 Речпорт | 6 (6.3) | 10,45 2019.10.22 | 23,10 2019.10.22 | В | 12.416 | ТП 6 кВ Речпорт | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1512 |  | 01.2019-05 | 3.4.8 | 4.4 | 0
6 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП "Гамма Вуд" | 6 (6.3) | 23,03 2019.10.25 | 23,20 2019.10.26 | В | 24.283 | ТП 6 кВ ТП "Гамма -Вуд | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 900 |  | 01.2019-06 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП236 | 6 (6.3) | 20,00 2019.11.08 | 22,20 2019.11.08 | П | 2.333 | ТП 6 кВ 236 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "Архсвет" | ТП | КТПн-10/400 | 10 (10.5) | 09,00 2019.11.21 | 12,00 2019.11.22 | В | 27 | ТП 10кВ КТПн-10/400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 |  | 01.2019-11 | 3.4.8 | 4.21 | 0
3 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 6 | 10 (10.5) | 05,02 2019.11.24 | 14,45 2019.11.24 | В | 9.716 | ТП 10кВ ТП -6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 600 |  | 02.2019-11 | 3.4.8 | 4.13 | 0
1 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП ЖДЦ | 6 (6.3) | 08,30 2019.12.01 | 13,30 2019.12.01 | В | 5 | ТП 6 кВ ТП ЖДЦ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | 01.2019-12 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
2 | ООО "Архсвет" | ТП | ТП 551 | 10 (10.5) | 22,00 2019.12.16 | 01,30 2019.12.17 | П | 3.5 | ТП 10 кВ ТП 551 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 929 |  |  |  |  | 1